**附件1：供应商入库评审申请条件**

**(一) 变压器类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为8000万元及以上；

2.具有所选电压等级或以上变压器产品的型式试验报告;

3.入库申请人2014年至今有不少于3个同等电压等级变压器供货业绩；

4.同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请。

5.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(二) 变电站总包（220kV、110kV、35kV）类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)220kV总包为20000万元及以上**、**110kV总包为10000万元及以上、35kV总包为8000万元及以上；

2.电力变压器、断路器、隔离开关（以上三项均需提供申请的最高等级）、开关柜（35kV及10kV）必须由入库申请人（或入库申请人的控股公司）自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于2个类似项目供货业绩（类似项目指申请入库相应电压等级变电站主要设备供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

 **(三) 断路器、组合电器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、跌落开关、消弧线圈及接地变、避雷器（220kV、110kV、35kV、10kV、0.4kV及以下(针对断路器)）类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上；

2.断路器、组合电器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、跌落开关、消弧线圈及接地变、避雷器由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指同时具有申请入库相应电压最高等级设备的供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(四) 开关柜及箱变（35kV、10kV）、预装式箱体类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上；

2.开关柜必须由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指申请入库相应电压等级开关柜供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

 **(五) 变电站综合自动化成套装置、直流系统设备类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上；

2. 变电站综合自动化成套装置、直流系统设备由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指“变电站综合自动化成套装置、直流系统设备”该类中所选项的供货业绩）；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

 **(六) 无功补偿装置设备（35kV、10kV、0.4kV）类**

1. 入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上；

2. 无功补偿装置须由入库申请人自产(提供入库申请最高电压等级相应的检验报告或型式实验报告)；

3. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指时具有无功补偿装置设备供货业绩）；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

 **(七)火灾报警、视频监控类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2.具有国家有关部门或认证机构颁发的产品生产许可证及专业资质；

3.具有国家认可第三方权威检测机构的有效检验报告；

4. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指拟申请入库设备的供货业绩）；

5.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

 **(八) 通信设备类**

1. 入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为800万元及以上；

2. 通信设备须由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指时具有通信设备供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(九)集成变电站类（220kV、110kV、35kV）**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为5000万元及以上；

2.产品须由入库申请人自产(提供申请电压等级相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于2个类似项目供货业绩（类似项目指具有集成变电站设备供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十）智能变电站类（220kV、110kV、35kV）**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为5000万元及以上；

2.产品须由入库申请人自产(提供申请电压等级相应的检验报告或型式实验报告)；

3. 入库申请人2014年至今有不少于2个类似项目供货业绩（类似项目指具有智能变电站设备供货业绩）；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十一）导地线、电缆、光缆及附件（220kV、110kV、35kV、10kV、0.4kV）类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，导地线、电缆类企业注册资本金(人民币)为10000万元及以上；光缆及附件企业注册资本金(人民币)为5000万元及以上。

2.具有全国工业产品生产许可证；

3.具有国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。

4、光缆及附件企业申请需具有OPPC、OPGW、ADSS等光缆生产资质。

5、同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请。

6.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(十二) 电缆附件（220kV、110kV、35kV、10kV、0.4kV）**

1. 电缆附件企业注册资本金（人民币）500万元及以上；

2.拟入库申请设备必须由入库申请人自产(提供申请电压等级相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(十三) 绝缘管母线类**

1. 入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为500万元及以上；

2. 绝缘管母线须由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指时具有绝缘管母线供货业绩）；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十四）金具类（220kV、110kV、35kV、10kV、0.4kV）**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2.具有国家有关部门或认证机构颁发的产品生产许可证；

3.具有国家认可第三方权威检测机构的有效的检验报告。

4. 同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请。

5.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(十五) 铁塔、钢管杆、钢管塔（220kV、110kV、35kV、10kV）、铁附件类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2.具有国家有关部门或认证机构颁发的产品生产许可证；

3.具有国家认可第三方权威检测机构的有效检验报告。

4. 同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请。

5.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十六）电杆及水泥制品**

1、具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2、具有技术监督局颁发的混凝土电杆质量合格证书或电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心颁发的混凝土电杆质量合格证书；

3、具有国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告；

4、申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十七）绝缘子类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2.具有国家有关部门或认证机构颁发的产品生产许可证；

3.具有国家认可第三方权威检测机构的有效的检验报告。

4. 同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请。

5.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**(十八) 电能表类**

1.具有独立的法人资格、良好的信誉，企业注册资本金(人民币)为5000万元及以上；

2.具有有效的中华人民共和国制造计量器具许可证；

3. 同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企业参加入库申请；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（十九）风力发电设备类**

1. 入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为10000万元及以上；

2. 风力发电设备须由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指时具有风力发电设备供货业绩）；

4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（二十）10KV及以下配电箱（柜）、计量箱、电缆保护管类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2. 具有10kV及以下配电箱(柜)或计量箱或电缆保护管或其他附件的生产能力，具有相应的资格证明资料；

3.满足以上1-2点要求的生产厂家可授权经销商参与入库申请(同一品牌产品只能针对本次入库事宜唯一授权)经销商注册资本金为(人民币)为1000万元及以上；

4. 入库申请人2014年至今有不少于3个类似项目供货业绩（类似项目指拟申请入库设备的供货业绩）；

5. 授权企业和其授权的经销商不得同时参加入库申请；

6. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。

**（二十一）管材、管件类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，入库申请人管材企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上、管件企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上，且具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证。

2.如入库申请人为代理商的需具有满足以上资格要求的生产厂家出具的代理商授权书，管材代理商注册资本金(人民币)1000万元、管件代理商注册资本金(人民币)500万元。同一个生产厂家只能授权一家代理商参与本次入库申请。

3.入库申请人具有中石油或中石化物资供应商准入证。

4. 入库申请人2014年至今有不少于2个类似项目供货业绩（类似项目指申请入库产品的供货业绩）。

5. 生产厂家及其授权代理商不能同时参与本次入库申请。

**(二十二)水泥类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，且年产量在100万吨以上，注册资本金(人民币)为5000万元及以上，且具有水泥产品生产许可证；

2.如入库申请人为经销商的需具有满足以上资格要求的生产厂家出具的Ⅰ级代理商授权书，且代理商注册资本金(人民币)为1000万元及以上，同一个水泥生产厂家只能授权一家水泥代理商参与本次入库申请。

3.水泥厂家及其授权代理商不能同时参与本次入库申请。

4.入库申请人2014年至今有不少于2个类似项目供货业绩（类似项目指申请入库产品的供货业绩）。

**（二十三）环保耗材类**

1.入库申请人具有独立的法人资格，企业注册资本金(人民币)为1000万元及以上；

2.申请类别须由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告)；

3.入库申请人2014年至今有不少于5个类似项目供货业绩（类似项目指时具有环保耗材类供货业绩）；

4. 申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在禁止投标期内的或其它不良信用记录。